| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "БИРОБИДЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ МО «Биробиджанский муниципальный район» МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА НАДЕЖДИНСКОЕ» ул. Центральная, д. 34 с. Надеждинское, 679517 тел. (42622) 79 5 44 E-mail:nad_school68@mail.ru ОГРН 1027900634310 ИНН / КПП 7906001528 / 790601001 «01» августа 2015 г. № 177 | Государственному инспектору города Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Бронштейну А.С. директора МКОУ «СОШ с. Надеждинское» Латкиной Миры Викторовны |
| --- | --- |

Уважаемый Александр Сергеевич!

Рассмотрев представление по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.12.2014 № 186/1/1  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  села Надеждинское» в лице директора Латкиной Миры Викторовны сообщает Вам следующее, что допущенные нарушения требований пожарной безопасности приняты во внимание и устранены, а именно:

| Пункт 1 – помещение гардероба не оборудовано пожарной сигнализацией | Помещение оборудовано (приложение 1, фото гардероба). |
| --- | --- |
| Пункт 2 – годовой график | Принято во внимание, исправлено. Составлен годовой план-график |
| Пункт 3 – эвакуационный выход | Выход имеется, составлен план по перепланировке. Отдел образования уведомлен (приложение 3). |
| Пункт 4 – центральный вход | В период функционирования школы второй дверной проем открывается и его ширина составляет 130 см (приложение 4, фото). |
| Пункт 5 – линолеум | Покрытие из линолеума соответствует классу пожарности (приложение 5, сертификат). |
| Пункт 6 – эвакуационный выход из спортзала | Принято во внимание, составлен план по перепланировке Отдел образования уведомлен (приложение 3). |
| Пункт 7 – акт | Имеется, (приложение 6). |
| Пункт 8 – приборы пожарной сигнализации | Принято во внимание, исправлено. |
| Пункт 9 – кабинет информатики | Принято во внимание, приобретено. |
| Пункт 10 – ручные пожароизвещатели | Принято во внимание, установлены ручные пожароизвещатели (приложение 7). |
| Пункт 11 – порядковый номер | Принято во внимание, исправлено. |
| Пункт 12 - огнетушители | Замечание принято во внимание, исправлено. |

Приложение:

- Приложение 1, фото гардероба

- Приложение 2, план-график проведения работ

- Приложение 3, уведомления отдела образования

- Приложение 4, фото входной двери

- Приложение 5, сертификат

- Приложение 6, акт

- Приложение 1, фото - ручные пожароизвещатели.

Директор МКОУ «СОШ с. Надеждинское»:  _______М.В. Латкина